[{{DOC_PREFIX}}-QM-104, 비상상황 대응 절차서] 부속 문서 (지침서)

비상상황 대응 시나리오

문서번호: {{DOC_PREFIX}}-QM-104-W01 / 개정일자: {{REV_DATE}} / 개정번호: 0

{{COMPANY_NAME}}

목 차

1. 화재 및 폭발 대응 시나리오	3

2. 위험물 및 유해화학물질 유출 시 대응 시나리오	4

3. 안전보건 사고 발생 시나리오	5

4. 팬데믹 상황 대응 시나리오	6

5. 수질/대기 오염물질 방출 사고 시나리오	7

6. 자연 재해 대응 시나리오 (풍수해/지진)	8

7. 유틸리티 자원 공급 시설 고장 혹은 중단 시나리오	9

8. 정전 시 대응 시나리오	10

9. 인원 부족 시 대응 시나리오	11

10. 대규모 필드 반송 및 제품 안전 문제 대응 시나리오	12

11. 반부패 관련 중대 사건 대응 시나리오	13

12. 사이버 해킹 및 보안 사고 대응 시나리오	14

1. 화재 및 폭발 대응 시나리오 (ISO 45001, 14001, 27001, 9001/IATF 16949 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지 및 초기 대응 | 최초 발견자 | 1. 육성 경고 및 경보 발신기 작동 (불이야!). 2. 119 신고 및 소화기 활용 초기 진화. | OHSMS (45001): 긴급상황 전파 및 초기 대응. |
| 비상 대응 | 해당 부서장 및 소방 담당자 | 1. 진화 인력 외 신속한 인원 대피 유도. 2. 전기 및 가스 차단 조치. 3. 유류 및 화학물에 불이 붙은 경우 소화전 사용 금지 지침 준수. 4. 인명 구조 탐색 및 구조 장비 착용 후 구조 활동 실시. | OHSMS (45001): 위험원 차단, 안전 대피 유도, 보호 장비(공기호흡기, 방열복) 사용 EMS (14001): 유해물질 화재 발생 시 특수 대응 절차 준수. |
| 자산 및 데이터 보호 | IT 관리자 (ITM) | 1. 화재 등 재난 상황을 정보보호 위험 심각 단계로 간주하고, 서버실 등 IT 하드웨어 운영 독립 공간 Set-Up을 고려한 대응. 2. 문서화된 정보 보관 장소는 화재 등 재난 예방을 위해 내열 자재로 조성. 3. 설비, 제품, 원자재를 화재로부터 보호하고, 사외 반출이 가능한 경우 조속히 반출. | ISMS (27001): IT 자산 보호, 재난 대비 독립 공간 구축, QMS (9001/IATF 16949): 제품 및 원부자재 보호 조치. |
| 사후 조치 및 개선 | 관리부서장 및 소방 담당자 | 1. 소방서와 함께 사고 원인 및 피해 조사 실시. 2. 조사 결과를 비상사태보고서에 작성하고, 각종 사고관리대장에 기록하여 재발 방지 대책 시행. | OHSMS (45001) / QMS (9001): 원인 조사 및 재발 방지 대책 수립/실행. EMS (14001): 환경 영향 평가 결과 반영 (만약 오염이 발생했다면). |

2. 위험물 및 유해화학물질 유출 시 대응 시나리오 (ISO 14001, 45001 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지 및 초기 대응 | 최초 발견자 / 관리부서 | 1. 유출원을 즉시 차단하고 흡착포 및 흡수제를 이용하여 응급조치. 2. 유출물과 접촉 혹은 사용 인력을 파악하고 격리 및 응급조치. 3. 관련 관공서에 통보하고, 유출 성분 및 긴급 조치 방법을 관리기관에 통보. | EMS (14001): 유출원 차단, 흡수제/흡착포 이용 초기 봉쇄. OHSMS (45001): 인명 피해 방지 및 접촉자 격리/응급 조치. |
| 현장 관리 및 통제 | 위험물 및 유해화학물질 담당부서 | 1. 사태의 심각성에 따라 임원 및 대표이사에게 보고하고 유관기관(소방서, 전문기관)에 비상 연락하여 장비 및 인력 지원 요청. 2. 유출 상황을 매시간 검사할 수 있도록 인력 및 장비를 확보하고 신속히 조치. 3. 관공서 및 관련 기관 도착 시 협조하고 조치 지휘를 이관. | EMS (14001): 환경오염도 측정 및 통제. OHSMS (45001): 외부 전문기관과의 협력 및 지휘 이관. |
| 사후 조치 | 담당자 / 관리부서장 | 1. 원인 조사 및 피해상황 조사를 실시하고, 발생보고서를 작성. 2. 각종 사고관리대장에 기록하여 재발 방지 대책을 수립 및 관리. 3. 사외 피해 발생 사항은 관련 기관과 협조하여 조사하고 조치. | EMS (14001): 환경 사고 원인 조사, 사외 피해 조치. ABMS (37001): (비록 출처에 명시되지 않았으나 통합 시스템 관점에서) 외부 전문 기관 선정 시 청렴 및 투명한 절차 준수. |

3. 안전보건 사고 발생 시나리오 (ISO 45001, 9001/IATF 16949 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기계적 사고 | 발견자 / 구호자 | 1. 피해 인원을 사고 현장에서 구출하여 119를 불러 병원으로 이송. 2. 피해 인원 구출이 확인되면 사고 원인이 되는 장비, 설비를 긴급 정지시킨다. 3. 안전보건 관리 책임자 및 관리감독자에게 통보하고, 사고 설비의 임의 재작동 통제. | OHSMS (45001): 인명 피해 최우선 구출 및 응급 조치, 위험원 즉시 제거/정지. |
| 화학물질 연관 사고 | 발견자 / 전문 인력 | 1. 방독면과 보호의를 착용하고 피해 인원을 구출 및 이송. 2. 밸브 등을 잠가 화학/유해물질의 노출 차단. 3. 피해 확산이 어려운 경우 소방서 연락, 피해 영역 인력에게 방호장비 착용 후 대피. 4. 소방관이나 전문기관 도착 시까지 피해 지역 출입 통제. | OHSMS (45001): 개인 보호 장비(PPE) 착용 및 위험 물질 처리 절차 준수. EMS (14001): 유출 확산 방지 및 통제. |
| 법적 보고 및 조사 | 안전보건 관리 책임자 | 1. 중대재해인 경우 사고 발생 즉시 고용노동부 지방관서에 보고. 2. 긴급조치 완료 후, 외부 전문가와 함께 사고 원인을 조사. 3. 3일 이상 휴업 또는 사망자 발생 시 관련 법령에 따라 고용노동부에 보고. 4. 원인 조사 결과를 문서화하고, 사고 발생일로부터 1개월 내에 보고. | OHSMS (45001): 법적 요구사항 및 보고 준수. QMS (9001): 사고 원인 분석 및 재발 방지 대책 수립 (시정 조치 프로세스 연계) |

4. 팬데믹 상황 대응 시나리오 (ISO 45001, 9001/IATF 16949, 27001 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 격리 및 신고 | 관리부 / 주관부서 | 1. 팬데믹 혹은 의심 환자 발생 시 의심 환자를 격리하고 공장을 외부와 차단. 2. 질병관리청 및 지역보건소에 신고. 3. 사외 거주 직원의 회사 출근 통제 및 전사 통지. | OHSMS (45001): 질병 위험원 관리, 근로자 보호 및 격리. |
| 운영 연속성 | 생산부서장 / 관리부 | 1. 확진자 격리로 업무 공백이 발생한 경우, 생산계획 조정 필요성을 검토. 2. 교대조 조정 등을 통해 투입 자격이 있는 대체 인력을 신속 투입. 3. 방역 조치로 인한 현장 가동 중단 시 생산일정 조정. 4. 원격 근무가 필요한 경우 VPN을 활용하여 보안 규약을 준수하며 접속. | QMS/IATF 16949: 생산 계획 조정, 프로세스 연속성 확보. OHSMS (45001): 격리 인원의 대체 인력 투입 시 안전/자격 요건 준수. ISMS (27001): 원격 접속 시 VPN 활용 및 데이터 암호화 적용. |
| 예방 및 개선 | 관리부 | 1. 확진자 발생 확인 시 회사 전체 소독 및 질병관리청 지정 기간 동안 출입 통제. 2. 백신 접종 등 예방 방역 조치 시행. 3. 진단 키트, 치료제 등을 구매하여 대응. | OHSMS (45001): 예방 및 관리 조치, 시설 소독 |

5. 수질/대기 오염물질 방출 사고 시나리오 (ISO 14001, 45001 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유출원 차단 | 최초 발견자 / 수질 관리 담당부서 | 1. 유출원을 즉시 차단하고 흡착포 및 흡수제를 이용하여 응급조치. 2. 수질 오염이 확산되지 않도록 조치하고, 유출 성분과 긴급 조치 방법을 관공서에 통보. 3. 유출물이 유입된 장소의 피해 상황을 조사/파악. | EMS (14001): 환경 리스크 관리 및 오염 확산 방지. OHSMS (45001): 유해물질 노출 인력에 대한 격리 및 응급 조치. |
| 현장 모니터링 | 수질관리 담당부서 | 1. 수질 오염도를 매시간 검사할 수 있도록 인력 및 장비를 확보하고 통제. | EMS (14001): 환경 성과 모니터링 및 측정. |
| 피해 조사 및 보고 | 담당자 | 1. 사외 피해 발생 사항은 관련 기관과 협조하여 피해 내역을 조사하고 조치. 2. 원인 조사를 실시하고 발생 보고서를 작성하여 재발 방지 대책을 수립/관리. | EMS (14001) / OHSMS (45001): 부적합 및 시정조치, 피해 조사. |

6. 자연 재해 대응 시나리오 (풍수해/지진) 
(ISO 45001, 14001, 27001, 50001, 9001/IATF 16949 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지 및 초기 대응 | 최초 발견자 / 관리부서 | 1. 인원 대피 및 안전 확보: 인명 피해 여부 확인 및 안전 대피 통로를 이용한 신속한 대피 (OHSMS). 2. 유틸리티 차단: 전기 및 가스 등 2차 피해를 유발할 수 있는 설비 및 자원 공급 긴급 차단 (OHSMS, EnMS). 3. 비상 대응 절차에 따른 비상상황 대응 계획 및 비상 연락망 가동. | OHSMS (45001): 인명 피해 방지 및 대피 조치. EMS (14001): 유해화학물질 탱크 또는 설비 손상 여부 확인 및 긴급 봉쇄 조치. |
| 복구 및 자산 보호 | IT 관리자 (ITM) / ISMR | 1. IT 시설 안전 확인: 서버실(보안 통제 구역)의 물리적 손상 및 침수 여부 즉시 확인. 2. 정보 연속성 확보: 외부에 백업된 데이터(클라우드 등)의 손상 유무를 확인하고, 백업 서버의 공간 분리 상태 확인 (ISMS 8.2). 3. 문서 자산 보호: 문서화된 정보 보관 장소의 내열 및 내진 자재 조성 상태를 확인하고, 출력된 보안 정보의 손상 방지. | ISMS (27001): 정보 연속성 및 IT 하드웨어 가용성 보장. EnMS (50001): 비상 발전기 및 UPS(무정전 전원 공급장치), 항온항습기 등 보안 지원 시설의 작동 상태 확인 및 복구. |
| 사후 조사 및 개선 | 관리부서장 / 안전보건 관리 책임자 | 1. 피해 조사 및 보고: 건물, 설비, 자재 피해 내역 및 사고 원인 조사 실시. 2. 재발 방지: 자연 재해에 대비하여 비상 훈련 계획을 갱신하고, 자원(자금, 인력) 충족성을 경영검토에 상정하여 확보. | QMS/IATF (9001/16949): 비상계획 관련 모든 개정사항을 문서화된 정보로 보유 (IATF 6.1.2.3 g)). |

7. 유틸리티 자원 공급 시설 고장 혹은 중단 시나리오 
(ISO 9001/IATF 16949, 50001, 27001 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 대응 및 보고 | 공정 담당자 | 1. 사업장 내 설비를 매뉴얼(지침)에 따라 운전을 중지. 2. 공급 중단의 원인을 파악하고 사외 공급기관에 문제 경위를 문의하고 보고. | QMS (ISO 9001/IATF 16949): 프로세스 매뉴얼에 따른 운전 중지. OHSMS (ISO 45001): 설비 가동 중단 시 안전 조치. |
| 운영 연속성 | 설비 관리자 / 생산부서장 | 1. 공급 재개 시점을 파악하고 재개 전 설비 점검 완료. 2. 납기 차질이 예상되는 경우 예비 공정 프로세스를 운영하고, 필요한 전기, 수도, 가스 등을 계획 안에 따라 공급. | QMS/IATF (ISO 9001/16949): 납기 차질 파악 및 예비 공정 운영. EnMS (ISO 50001): 유틸리티 자원 공급의 연속성 확보 및 대체 공급 계획 수립. |
| 사후 조치 | 담당자 | 1. 유틸리티 자원 공급 설비의 고장이 발생한 생산 LOT는 별도로 식별하고 관리. 2. 원인조사 및 피해상황을 조사하여 비상사태보고서를 작성. | QMS/IATF (ISO 9001/16949): 생산 LOT 식별 및 관리 |

8. 정전 시 대응 시나리오 (ISO 9001/IATF 16949, 50001, 27001 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 대응 및 보고 | 공정 담당자 | 1. 모든 설비의 전원 스위치를 끈다. 2. 근무 시간 중에는 모든 직원이 사용하던 전자장비의 전원을 내린다. 3. 한국전력에 신고하고 재공급 시점을 확인,. | QMS (ISO 9001/IATF 16949): 프로세스 매뉴얼에 따른 운전 중지. ISMS (ISO 27001): 전자 장비 전원 차단. |
| 시스템 연속성 확보 | IT 관리자 (ITM) | 1. 비상 발전기를 신속하게 가동하여 전기를 공급. 2. 무정전 전원 공급장치(UPS) 등 IT 하드웨어 보안 지원 시설의 정상 작동 확인,. 3. 10분 이내 재공급 보장이 없다면 비상 발전기 대여 계획을 진행. | EnMS (ISO 50001): 에너지 공급 연속성 확보 및 비상 발전기 가동. ISMS (ISO 27001): IT 하드웨어 가용성 보장,. |
| 생산/품질 대응 | 생산/품질 부서장 | 1. 정전된 시간에 생산 중인 LOT와 정전 이후 24시간 동안 생산한 LOT를 별도로 식별하고 관련 절차에 따른 검사와 조치 시행. 2. 납기 차질 예상 시 예비 공정 프로세스 운영. 3. 3일 평균 출하량을 재고로 보유하여 공급 중단을 대비. | QMS/IATF (ISO 9001/16949): 생산 LOT 식별 및 통제, 예비 공정 프로세스 운영 |

9. 인원 부족 시 대응 시나리오 (ISO 9001/IATF 16949, 45001 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지 및 보고 | 인원 부족 부서 담당자 | 1. 생산계획서 대비 긴급 인원 부족 발생 시, 부족 인원을 정리하여 관련 부서장에게 보고. | QMS (9001): 생산 계획 기반 인력 요구사항 파악. |
| 비상 대응 | 결원 발생 부서장 / 관리부 | 1. 계획된 생산을 위해 관련 절차에 따라 투입 자격이 있는 인력의 재배치를 검토하여 우선 배치. 2. 사내 재배치 불가 시 인력 충원 담당 부서에 충원 및 양성을 요청. 3. 관리부는 신입사원 채용 시 자격을 갖추도록 훈련 후 투입. | QMS/IATF 16949: 생산 계획 달성을 위한 인적 자원 관리 및 역량 확보. OHSMS (45001): 대체 인력 투입 시 안전보건 교육 이수 및 표준 안전 작업 방법 준수 확인. |
| 지속적 개선 | 경영진 (경영검토) | 1. 인원 부족 발생 및 대응 내역, 대체 인력 훈련 효과성 등을 경영검토 항목으로 상정하여 지속적 개선. | 모든 ISO (HLS): 경영검토를 통한 시스템 개선 |

10. 대규모 필드 반송 및 제품 안전 문제 대응 시나리오 
(ISO 45001, 14001, 27001, 9001/IATF 16949 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지 및 초기 봉쇄 | 품질/생산 부서장 | 1. 즉시 생산 중단 및 봉쇄: 해당 LOT 및 유사 공정에서 생산된 모든 제품을 즉시 식별하고 봉쇄 조치 2. 고객 통보 및 협의: 긴급 봉쇄 조치 후, 고객에게 상황 발생 및 리스크, 조치 사항을 통보하고 조치에 관해 협의 3. 추적성 확보: 제품의 추적성 기록을 확인하여 (IATF 8.5.2.1) 해당 LOT의 생산 기록, 원부자재, 공정 기록({{DOC_PREFIX}}-QM-204)을 확보한다. | QMS/IATF (9001/16949): 제품안전관리에 대한 문서화된 프로세스 적용 (IATF 4.4.1.2). OHSMS (45001): 제품 결함이 작업자 또는 사용자에게 안전보건 위험을 미치는지 평가. |
| 조사 및 분석 | 품질/경영진 주관 | 1. 문제 해결 프로세스 가동: 문제 해결을 위한 문서화된 프로세스 (IATF 10.2.3)에 따라 원인 분석팀 구성. 2. 리스크 분석: FMEA와 같은 고장형태 분석을 통해 리스크를 재평가하고 (IATF Part II-9), 안전 위험에 대한 필드고장 및 환경 안전 영향 평가 결과를 확보 (IATF Part II-10). 3. 부적합 처리: 부적합의 원인을 파악하고 재발 방지 대책을 수립하여 심사팀에 통보하는 시정 조치 프로세스 진행. | IATF 16949: 리스크 분석 결과의 증거 보유 (IATF 6.1.2.1). EMS (14001): 폐기되는 반송 제품의 환경적 측면 및 폐기물 관리 기준 준수 확인. |
| 복구 및 개선 | 생산/품질 부서장 | 1. 공정 타당성 재확인: 정상 생산 재개 시, 최초 설계/개발 제품과 동일한 검증 (신뢰성 시험, 타당성 검토)을 시행하여 품질 적합성 확보. 2. 시스템 변경: 재발 방지 대책에 따라 정보보호 통제 및 관리 시스템을 개선할 필요가 있는 경우 관련 절차에 따라 실행. 3. 경영검토 반영: 부적합 및 시정조치 결과를 경영검토의 입력 사항으로 상정하여 경영진의 검토 및 승인을 받음 (ISO 9.3). | QMS/IATF (16949): 재작업/수리된 제품의 관리 프로세스 문서화. ISMS (27001): 시스템 개선 절차 준수. |

11. 반부패 관련 중대 사건 대응 시나리오 (37001, 27001통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지 및 초기 봉쇄 | ISMR / 내부 감사원 / 대표이사 | 1. 징계위원회 회부 및 접근 제한: 혐의가 인지되면 즉시 해당 인원을 업무에서 배제시키고, 조사 종료 시까지 보안 접근을 제한함. 2. 정보 자산 봉쇄: 관련된 모든 전자 기록(이메일, 계약서, 재무 정보)에 대해 기밀 정보 접근 기록 을 확보하고, 임의 삭제 불가능한 상태로 보존 | ABMS (37001): 부패 행위 인지 시 신고 및 즉각적인 조사 착수. ISMS (27001): 기밀 정보(재무, 계약) 및 로그의 무결성 보호 및 통제. |
| 조사 및 분석 | 보안사고 대응팀 (SIRT) / 내부 감사원 | 1. 보안 사고 대응팀 가동: 보안사고 대응팀을 조직하여 부패 행위 조사를 주도하고, 보안 협약의 범위 내 모든 사항에 대해 열람, 조사할 권한을 행사함. 2. 증거 확보 및 분석: IT 관리자는 해당 인원의 IT 하드웨어 접속, 통신, 인쇄 출력 기록, 보안 구역 출입 기록 등을 조사하여 사고 범위를 특정. 3. 계약/법적 검토: 관련 법령(부정경쟁방지법, 반부패 법규) 및 고객/공급자와 체결한 보안 협약 위반 여부를 검토. | ABMS (37001): 독립적이고 공정한 조사를 보장. ISMS (27001): 보안 사고 조사팀의 권한 내에서 증거 확보 및 기록 관리. |
| 조치 및 개선 | 정보보호 관리 책임자 / 인사관리 부서장 | 1. 징계 결정: 위반 행위별 징계 수위 (경고, 감봉, 정직, 해고, 법적 조치)를 규정에 따라 인사관리 규정에 따른 징계위원회에 회부. 2. 대외 의사소통: 사건 개요와 조치 내역을 문서화하여 대표이사에게 보고하고, 국가 기관 및 이해관계자에게 통보할 사항을 결정하여 통보 3. 시스템 개선: 부패 행위가 발생한 프로세스(예: 외부 공급자 선정, 계약 절차)에 대한 부패 리스크 평가를 갱신하고, 시스템 개선을 통해 청렴 및 부패방지 교육을 전직원 대상으로 강화. | ABMS (37001): 부패방지 책임 및 절차 준수, 교육 강화. ISMS (27001): 보안 위반에 따른 징계 및 법적 조치 시행. |

12. 사이버 해킹 및 보안 사고 대응 시나리오 (ISO 27001, 9001/IATF 16949 통합)

| 단계 | 주체 (책임/권한) | 활동 내용 (통합 요구사항 반영) | 관련 ISO 표준 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지 및 초기 격리 | 최초 발견자 / IT 관리자 | 1. 즉시 보고: 해킹 징후 감지 시 즉시 보고하고, 사이버 해킹 사실을 사법기관과 관련 기관에 신고합니다. 2. 시스템/네트워크 격리: 감염된 시스템 및 네트워크 세그먼트(특히 외부 연결 네트워크)를 즉시 격리/차단하고, 의심 계정의 접근을 제한합니다. | 정보보호 경영방침 (2장): 신속한 보안 사고 대응 및 복구 체계 구축을 통한 비즈니스 운영 보호. 운영 계획 및 통제 (8.1): 정보보호 리스크와 기회를 관리하기 위한 프로세스를 계획, 구현, 통제. |
|  | 정보보호 관리 책임자 (ISMR) | 1. SIRT 가동: 보안 사고 대응팀(SIRT)을 구성하고 사고 대응을 지휘합니다. 2. 긴급 백업 확인: IT 하드웨어의 가용성 보장을 위해 백업 파일의 안전한 분리 및 보존 상태를 확인합니다. | 정보보호 목표 및 달성 계획 (6.2): 기밀성, 가용성, 무결성의 손실과 연관된 위험을 식별. 정보처리 설비의 가용성 보장 (목표): 보안 규정을 준수하는 경우 즉시 활용 가능하도록 UPS, 항온 항습기 등을 갖추어야 함. |
| 조사 및 분석 | 보안사고 대응팀 | 1. 로그 및 증거 보존: SIEM 로그, 서버 접근 기록 등을 분석하여 침입 경로 및 공격 유형을 식별합니다. 2. 포렌식 조사: 네트워크를 분리한 후 포렌식 조사를 실행하여 증거를 보존하고 기록합니다. | 모니터링, 측정, 분석 및 평가 (9.1): 정보보호 프로세스 및 통제를 포함한 측정 및 모니터링 대상을 결정하고 유효한 결과를 보장하는 방법을 시행. 정보보호 위험평가 (8.2): 기밀성, 가용성, 무결성의 손실과 연관된 위험과 위험 소유자를 식별. |
|  | ISMR / 인사관리 부서 | 1. 데이터 유출 확인: 기밀 데이터 또는 개인정보 유출 여부 및 잠재적 영향을 평가합니다. 2. 인적 위험 조사: 보안 위반 행위가 확인되면 관련 절차에 따라 조사에 착수하고 징계를 적용합니다. | 정보보호 위험평가 (8.2): 식별한 정보보호 위험이 현실화되었을 경우의 잠재적 영향을 평가하여 위험 수준을 결정. 인식 (7.3): 정보보호 경영시스템의 요구사항을 준수하지 않은 경우에 미치는 영향을 인지하도록 홍보, 전달, 교육. |
| 복구 및 검증 | IT 관리자 (ITM) | 1. 시스템 복원: 시스템 클리닝, 보안 패치 후 백업 파일로부터 시스템을 복원하거나, 복원이 어려운 경우 포맷 후 OS 재설치 후 복원합니다. 2. 계정 재설정: 관리자 계정 및 사용자 계정 패스워드를 변경하고 SSH 키 등을 초기화합니다. | 운영 계획 및 통제 (8.1): 정보보호 요구사항을 만족시키기 위한 프로세스를 구현, 통제하며, 정보보호 목표를 달성하기 위한 계획을 구현. |
|  | 보안사고 대응팀 품질/생산팀 | 1. 보안 강화 적용: 복구 완료 후 다중 인증(MFA) 적용, 방화벽 재설정 등 위험 처리 방안을 구현합니다. 2. 제품 식별: (통합 품질 시스템의 요구에 따라) 사이버 해킹 상황 발생 시점부터 종료 시점까지 생산한 제품을 별도 식별하고 조치합니다. | 정보보호 위험 처리 (8.3): 위험평가 결과를 개선하기 위해 필요하고 적절한 위험 처리 방안을 선택하여 실행. IATF 16949 6.1.2.3 g): 비상계획 관련 모든 개정사항을 기술한 문서화된 정보 보유. |
| 사후 조치 및 개선 | ISMR / 경영진 | 1. 부적합 시정조치: 사고 원인 분석 결과를 기반으로 부적합 통제 및 시정을 위한 조치를 취하고 결과를 처리. 2. 재발 방지: 부적합의 원인을 파악한 후 유사 부적합의 존재 가능성을 파악하여 재발 방지 조치를 실행. | 부적합 및 시정 조치 (10.1): 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않도록 원인을 제거하기 위한 조치 시행. |
|  | ISMR / ITM | 1. 시스템 개선: 필요하다면 정보보호 경영 시스템 혹은 통제, 관리 시스템을 문서화된 절차에 따라 개선합니다. 2. 경영검토 보고: 사고 발생 및 조치 결과를 경영검토의 입력 사항으로 상정하여 지속적 적절성, 타당성, 효과성을 보장하도록 검토. | 지속적 개선 (10.2): 정보보호 경영시스템의 적정성, 정확성 및 효과성을 지속적으로 개선. 경영진 검토 (9.3): 부적합 및 시정조치, 위험평가 결과, 지속적인 개선 기회 등을 포함하여 운영 실태를 검토. |
|  | ISMR / 교육 담당 부서 | 1. 보안 인식 제고: 사고 내역과 관련된 전사원 대상 교육을 시행하여 인적 보안 위험 조치 효과성을 높임. | 인식 (7.3): 모든 직원이 정보보호 성과의 개선에 따른 이점을 포함한 정보보호 경영시스템의 효과성에 대한 자신의 기여 사항을 인식하도록 교육 |