## 화기작업 허가서
양식번호 : {{DOC_PREFIX}}-OH-201-01
화기 작업 (위험작업) 허가서 (Hot Work Permit) |  | {{COMPANY_NAME}}
적용: 2m 이상 고소 작업, 중량물 취급, 전기 활선 작업 등
관련 법규: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제1장(추락 등 방지)
항목 | 내용
작업 일시 | 202__년 __월 __일 ( : ~ : )
작업 장소 | (구체적 위치 명시)
작업 내용 | (용접, 절단 등 상세 기술)
작업 부서/업체 | (협력업체명 및 책임자)
작업 인원 | 작업자: OOO
감시자 | 화재감시자: OOO
안전 조치 확인(체크리스트) | □ 작업 반경 11m 이내 가연물 제거 또는 방염포 덮개 설치 완료 □ 소화기(2대 이상) 및 소화 용수 비치 □ 불티 비산 방지 조치(비산방지포 등) 설치 □ 화재감시자 배치 및 전용 완장 착용 □ 인화성/가연성 가스 농도 측정 결과 (안전 수치 이내) □ 용접기/절단기 케이블 및 접속부 피복 상태 양호 □ 누전차단기 연결 및 접지 상태 확인
가스 측정 결과 | 측정시간: : / 가연성가스: __%LEL (기준: 0%) / 산소: __%
보호구 착용 | □ 보안면 □ 방진마스크 □ 안전장갑 □ 안전화 □ 기타( )
비상 연락망 | 안전관리실: 000-0000 / 소방서: 119
승인자 서명 | 작업책임자: | (서명)
| 안전관리자: | (서명)
| 부서장: | (서명)
(특기사항)