위험 비상사태 대응 및 훈련 지침

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-OH-201-W03 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 목적

화재, 폭발, 질식, 붕괴 등 비상사태 발생 시 신속하고 체계적인 대응으로 인명 및 재산 피해를 최소화하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

사업장 내 화재, 폭발, 질식, 자연재해 등 모든 비상 상황 대응에 적용한다.

3. 비상 대응 조직 및 임무

1) 지휘반장 (현장소장/공장장): 비상사태 선포 및 대응 총괄 지휘

2) 연락반: 119 신고, 유관기관 보고, 사내 전파

3) 초기진화반: 소화기, 소화전 등을 이용한 초기 화재 진압

4) 대피유도반: 근로자 및 방문객을 비상 집결지로 안전하게 대피 유도

5) 응급구조반: 부상자 응급조치 및 후송 지원

4. 상황별 대응 시나리오

1) 화재 발생 시: "불이야!" 큰소리로 전파 → 비상벨 작동 → 초기 진화 시도(실패 시 즉시 대피) → 집결지에서 인원 파악

2) 응급 환자 발생 시: 환자 상태 확인(의식/호흡) → 119 신고 및 심폐소생술(CPR) 실시 → 구급차 인계

3) 화학물질 누출 시: 누출 차단(가능 시) → 바람을 등지고 높은 곳으로 대피 → 오염 지역 출입 통제

4) 세부 시나리오는 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-104) 비상대응 절차서’에 따른다.

5. 비상 대피 훈련

1) 회사는 반기 1회 이상 전 직원이 참여하는 소방 대피 훈련을 실시한다.

2) 훈련 종료 후 강평을 통해 미흡한 점(대피 시간 지연, 경보 미인지 등)을 개선한다.

[{{DOC_PREFIX}}-OH-201-W03 비상사태 대응 및 훈련 지침] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 45001:2018 안전보건 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |